ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ-ΕΚΑ»

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(άρθρου 4 Ν. 3886/2010)

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κ. Παλαμά 36 Ν. Χαλκηδόνα, και εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ

- Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης 1/2013 του Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ με τη διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο , για τα Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 23/4/2013

- Κάθε σχετικής πράξης ή παράληψης της Διοίκησης

Προκηρύξατε τον διαγωνισμό συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου με αρ.διαγ. 1/2013 για την σύναψη συμφωνίας διάρκειας 3 ετών με ετήσιο προϋπολογισμό 11.308.261,00 € για την προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου από τους φορείς της 1ης ΥΠΕ.

Καταρχάς οι ζητούμενες ποσότητες δεν έχουν κατανεμηθεί ανά Νοσοκομείο, ανάλογα με τις αντίστοιχες αιτήσεις των φορέων,  με αποτέλεσμα, κατά την σύναψη των εκτελεστικών Συμβάσεων της Συμφωνίας Πλαίσιο, να μην είναι γνωστό αν κάποιο συγκεκριμένο Νοσοκομείο έχει αιτηθεί ή όχι τα προς προμήθεια είδη.

Ακόμη,  στο άρθρο 16 παρ. 3 της διακήρυξης του διαγωνισμού αναφέρεται ότι : «σε περίπτωση που για οποιοδήποτε είδος προϊόντος υπάρχουν λιγότερες από 3 προσφορές που διέρχονται επιτυχώς όλα τα στάδια αξιολόγησης η συμφωνία πλαίσιο θα συναφθεί μόνο με τον προμηθευτή που υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά».

Δεδομένου του γεγονότος ότι όπως θα αναφέρουμε παρακάτω τουλάχιστον το 75% του προϋπολογισμού αφορά είδη των οποίων οι προδιαγραφές προσδιορίζουν εκάστοτε προϊόντα μιας και μόνο εταιρείας , η διαγωνιστική διαδικασία χάνει κάθε νόημα αφού για αυτά τα είδη θα υπάρξει μόνο μία προσφορά που θα διέλθει επιτυχώς όλα τα στάδια αξιολόγησης και επομένως θα συναφθεί συμφωνία πλαίσιο μόνο με μία εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ΠΔ 118/07 σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Αλλά κυρία βλάπτεται το Δημόσιο συμφέρον αφού όντας μοναδικά τα προϊόντα δεν θα επιτευχθούν οι χαμηλότερες τιμές.

Οι όροι του διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές ζητουμένων ειδών έχουν συνταχθεί κατά παράβαση του Άρθρου 3 του ΠΔ 118/07. Συγκεκριμένα :

ΕΙΔΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α.

Στον Α/Α 1, ζητούνται κυκλικοί αναστομωτήρες «με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής». Κυκλικούς αναστομωτήρες με αυτό το χαρακτηριστικό διαθέτει μία και μοναδική εταιρεία οπότε δεν θα

υπάρξει άλλη προσφορά η οποία θα γίνει τεχνικά αποδεκτή και επομένως καταργείται κάθε έννοια ανταγωνισμού όπως αυτή απαιτείται από το άρθρο 3 του ΠΔ 118/07. Επιπλέον, οι αγκτήρες ορθογώνιας διατομής συνιστούνται σε ειδικές περιπτώσεις «δύσκολων» ιστών και όχι για γενική χρήση. Παρόλα αυτά ο κωδικός με α/α 1 καλύπτει το 47% των συνολικών ετησίων ποσοτήτων των κυκλικών αναστομωτήρων ενώ ο κωδικός Α/Α3 που αφορά τους «κοινόχρηστους» κυκλικούς αναστομωτήρες με περιγραφή σύμφωνα με αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ αντιπροσωπεύουν μόνο το 6% των ποσοτήτων .

Στον Α/Α 2 ζητούνται εκ νέου κυκλικοί αναστομωτήρες με κλιπς κυκλικής διατομής. Οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού του Α/Α περιλαμβάνουν αφενός μεν λεπτομέρειες άνευ ιδιαίτερης τεχνικής ή λειτουργικής σημασίας αφετέρου δε είναι ασαφείς. Συγκεκριμένα η αναφορά π.χ. σε ύψος ανοιχτού κλιπ 5,5mm δεν έχει απολύτως καμία σημασία αφού το σημαντικό σε αυτά τα εργαλεία είναι το ύψος του κλειστού κλιπ. Επομένως , η ύπαρξη τέτοιας προδιαγραφής πόρο απέχει από το οριζόμενο στην παρ.2 του άρθρου 3 του ΠΔ 118/07, ότι οι τεχνικές προδιαγραφές «καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού». Επίσης ζητείται τα εργαλεία να έχουν «ηλεκτρικά μονωμένο μαύρο στυλεό για την αποφυγή ανακλάσεων του φωτός της οπτικής». Δεδομένου του γεγονότος ότι στις ανοικτές επεμβάσεις ούτε οπτική χρησιμοποιείται ούτε άλλου είδους φως στο σημείο εφαρμογής του κυκλικού αναστομωτήρα η απαίτηση για στυλεό που δεν αντανακλά το φως της οπτικής είναι τουλάχιστον ασαφής.

Θα μπορούσαν λοιπόν, οι κωδικοί : Α/Α  1,2 και 3 να συμπτυχθούν απλώς σε δύο κωδικούς, ο ένας σύμφωνα με την περιγραφή των κυκλικών αναστομωτήρων που αναφέρεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ και ο οποίος θα περιλάμβανε την συντριπτική πλειοψηφία των ποσοτήτων και ακόμα ένας με κλιπ ορθογώνιας διατομής για ειδικά περιστατικά που θα περιλάμβανε ένα μικρό αριθμό ποσοτήτων.

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αναφερόμενες τιμές ανά τεμάχιο στην διακήρυξη του διαγωνισμού είναι εντελώς ανακριβείς δεδομένου ότι στον Α/Α 3 αναφέρεται ως τιμή 470,00 €  ανά τεμάχιο, ενώ οι ισχύουσες στο Παρατηρητήριο της ΕΠΥ τιμές είναι για 25mm 270 €, για τα 28mm 275,00 € για τα 29mm 254,00 € ,για τα 30mm 279 € για τα 33μμ 350 € και για τα 21mm 430 €. Οι ίδιες τιμές του Παρατηρητηρίου της ΕΠΥ ισχύουν και για τους ζητούμενους κυκλικούς αναστομωτήρες στο Α/Α  2 όπου ως τιμή τεμαχίου αναφέρονται τα 500,00€ ανά τεμάχιο.

Τέλος , για τα είδη του Α/Α 1 οι τιμές του Παρατηρητηρίου της ΕΠΥ είναι 350 € για 21mm, 430 € για 25mm, 260 € για 28mm, 405 € για τα 31mm κα 405 για τα 33mm κατά πολύ υψηλότερες από τα είδη που ζητούνται στον Α/Α 1 και Α/Α 2 του διαγωνισμού.

Στον Α/Α 4 ζητούνται εργαλεία ευθείας συρραφής με αγκτήρες ορθογώνιας διατομής όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση των κυκλικών αναστομωτήρων τα κλιπς ορθογώνιας διατομής προορίζονται μόνο σε ειδικές κατηγορίες ιστών. Παρόλα αυτά, οι ποσότητες που ζητούνται είναι το 66% των συνολικών ποσοτήτων των ευθύγραμμων συρραπτικών του διαγωνισμού (είδη : Α/Α 4,5,6)

Στον Α/Α 5, ζητούνται επίσης ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία με αγκτήρες κυκλικής διατομής αυτή τη φορά αλλά με τεχνικές προδιαγραφές ιδιαίτερης λεπτομέρειας όπως π.χ. «δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή» χαρακτηριστικό που δεν έχει καμία τεχνική ή

λειτουργική σημασία για το προϊόν . Ως γνωστόν διεθνώς από το σύνολο των κατασκευαστών έχουν υιοθετηθεί τρεις κατηγορίες κασσετών για αγγειακούς ,λεπτούς και παχείς ιστούς που ανάλογα κλείνει το κλιπ . Επομένως η ανωτέρω λεπτομέρεια μεν πόρο απέχει από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 3 του ΠΔ 118/07 περί αναγκαίων χαρακτηριστικών των ειδών αφετέρου χαρακτηρίζει το είδος μιας και μοναδικής εταιρείας κατά παράβαση της παρ.4 του άρθρου 3 του ΠΔ 118./07 πράγμα το οποίο καταργεί κάθε έννοια ανταγωνισμού κατ΄ αντίθεση της παρ. 3 του άρθρου  3 του ΠΔ 118/07.

Στον Α/Α 6 επίσης ζητούνται συρραπτικά εργαλεία με κλιπς κυκλικής διατομής αυτή τη φορά όμως «με δύο χωριστές χρωματικά χειρολαβές». Τέλος , στον Α/Α 7 , ζητούνται επίσης ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία με γενική τεχνική περιγραφή όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να υποβάλλουν τεχνικά αποδεκτή προσφορά πολύ περισσότερες της μιας εταιρείες όπως συμβαίνει στα είδη με Α/Α 4 και Α/Α 5 που προσδιορίζουν τα είδη μιας και μοναδικής εταιρείας. Είναι, βεβαίως αξιοσημείωτο ότι στον Α/Α 4γ τα συρραπτικά εργαλεία 60mm προϋπολογίζονται 338 τεμάχια για ένα χρόνο ενώ στο είδος με Α/Α 7β επίσης συρραπτικά εργαλεία 60mm προϋπολογίζονται μόνο 40 τεμάχια όταν μόνο η εταιρεία μας διέθεσε από το συγκεκριμένο είδος (Α/Α 7β) στα Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ το 2012, 120 τεμάχια. Από το συγκεκριμένο και από άλλα παραδείγματα που θα αναφερθούν παρακάτω αποδεικνύεται ότι ο προσβαλλόμενος διαγωνισμός δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ.

Στα είδη με Α/Α 11, 12 και 13 ζητούνται εργαλεία ευθείας συρραφής διατομής ιστών. Στον Α/Α 11 ζητούνται με αγκτήρες ορθογώνιας διατομής και μήκους 60, 80 και 100mm, στον Α/Α 12 διαστάσεων 55, 75 και 100mm και στον Α/Α 13 , 55-60mm και 55-80mm.

Καταρχάς όπως και στα ανωτέρω αναφερθέντα είδη οι αγκτήρες ορθογώνιας διατομής παρόλο που προορίζονται για χρήση σε ειδικές περιπτώσεις ιστών αποτελούν τη πλειοψηφία των ζητούμενων ποσοτήτων. Επίσης η τεχνική αυτή προδιαγραφή χαρακτηρίζει τα είδη μιας και μοναδικής εταιρείας κατά παράβαση του άρθρου 3 του ΠΔ 118/07.

Στον Α/Α 12 ,ζητούνται εργαλεία διατομής αναστόμωσης με μήκος συρραφής/διατομής 55mm και 75mm ενώ στον Α/Α 13 ζητούνται τα ίδια εργαλεία με μήκος συρραφής διατομής 55-60mm και 75-80mm. Είναι προφανές ότι από την στιγμή που ζητούνται εργαλεία 55-60mm και 75-80mm δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ζητούνται σε χωριστούς κωδικούς 55mm και 75mm και 60mm και 80mm. Επίσης υπάρχει μία πλήρης παραπλάνηση στην προϋπολογιζόμενη αξία των ειδών Α/Α 11, Α/Α 12 και Α/Α 13 διότι τα είδη του Α/Α 11 αναφέρονται με τιμή τεμαχίου 280€, 320 €  και 340 € ανά τεμάχιο ενώ η τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ είναι 353,00 € ανά τεμάχιο , οι τιμές ανά τεμάχιο του Α/Α 12 αναφέρονται 320 € και 340 € ανά τεμάχιο ενώ η τιμή του Παρατηρητηρίου της ΕΠΥ είναι 195,00 € ανά τεμάχιο και η τιμών των ειδών του Α/Α 13 αναφέρεται 300 και 320 € ανά τεμάχιο ενώ η τιμή του Παρατηρητηρίου της ΕΠΥ είναι 165,00 €.

Με τον τρόπο αυτό δίδεται λανθασμένα η εντύπωση ότι τα είδη των Α/Α 11, 12 και 13 έχουν την ίδια τιμή και μάλιστα οι τιμές του Α/Α 11 είναι κατά τι μικρότερες ενώ στην πραγματικότητα τα είδη του Α/Α 11 σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ είναι κατά πολύ ακριβότερα αυτών του Α/Α 12 και Α/Α 13. Τέλος οι ποσότητες των ειδών στο Α/Α 13 είναι συνολικά 40 τεμάχια όταν μόνο η εταιρεία μας το 2012 έχει χορηγήσει στα Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ 670 τεμάχια. Επομένως, οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ.

Στον Α/Α 21α   όπου ζητείται ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής διατομής και αναστόμωσης ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις άρθρωσης, προδιαγραφή ιδιαιτέρως εξεζητημένη δεν αναφέρεται ούτε η διάμετρος του εργαλείου ούτε το μήκος του ,προδιαγραφές τελείως απαραίτητες για ένα ενδοσκοπικό εργαλείο. Με τον τρόπο αυτό οι προδιαγραφές του είδους καθίστανται εντελώς ασαφείς κατά παράβαση της παρ.3 του άρθρου 3 του ΠΔ 118/17 με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να υποβάλλουμε προσφορά.

ΕΙΔΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β.

Για τα είδη της κατηγορίας  Β ζητείται (σελίδα 44 της διακήρυξης), τα είδη που θα προσφερθούν να διαθέτουν έγκριση FDA. Δεδομένου του γεγονότος ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία ο απαραίτητος όρος για την κυκλοφορία ενός είδους στη Ε.Ε είναι το πιστοποιητικό EC σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ της Επιτροπής, είναι εντελώς αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να τίθεται ως κριτήριο αποδοχής της προσφοράς αυτών των ειδών η ύπαρξη έγκρισης FDA πιστοποιητικό που αφορά μόνο τις Η.Π.Α.

Στον Α/Α 1 ζητούνται αιμοστατικά ψαλίδια υπερήχων που λειτουργούν σε συχνότητα 55,5 kHz. Η τόση ακρίβεια στην συχνότητα λειτουργίας υπερήχων χαρακτηρίζει αποκλειστικά και μόνο το προϊόν μιας και μοναδικής εταιρείας κατά παράβαση του άρθρου 3 της παραγράφου 3 του Π.Δ. 118/07, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι οποιαδήποτε συχνότητα άνω των 20 kHz θεωρείται υπέρηχος.

Στον Α/Α 2 ζητούνται επίσης εργαλεία υπερήχων με συχνότητα λειτουργίας 50-60kHz, ενώ στον Α/Α 9 ζητούνται εργαλεία υπερήχων συχνότητας 36-60kHz. Είναι αυτονόητο ότι η περιγραφή του Α/Α 9 (συχνότητα 36-60kHz) καλύπτει όλες τις πιθανές απαιτήσεις χωρίς να χαρακτηρίζει τα προϊόντα μιας και μοναδικής εταιρείας . Επομένως θα πρέπει να υπάρξει για τα ψαλίδια υπερήχων μία προδιαγραφή όπως αυτή αναφέρεται στον Α/Α9.

ΕΙΔΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ.

Στον Α/Α 14 όπου ζητείται σύστημα πλύσης έκπλυσης διαθερμίας ζητείται να φέρει δεξί κομβίο αναρρόφησης. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι εντελώς επουσιώδες αφού δεν έχει καμία διαφορά στην λειτουργία και την ποιότητα του εργαλείου εάν το κομβίο αναρρόφησης βρίσκεται δεξιά ή αριστερά. Απλώς η προδιαγραφή αυτή χαρακτηρίζει είδη μιας και μοναδικής εταιρείας κατά παράβαση της παρ.4 του άρθρου 3 του ΠΔ 118/07.

Στα είδη με Α/Α 18 και Α/Α 19 όπου ζητούνται σετ γαστρεκτομής και γαστρικής παράκαμψης αντίστοιχα ζητείται τα περιλαμβανόμενα τροκάρ να φέρουν ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί αποκλειστικότητα μιας και μόνης εταιρείας με αποτέλεσμα να αποκλείονται όλες οι υπόλοιπες εταιρείες που διαθέτουν αντίστοιχα προϊόντα καταργώντας κάθε έννοια ανταγωνισμού κατά παράβαση του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ΠΔ 118/07.

Στον Α/Α 25 και Α/Α 42 όπου ζητείται σετ λαπαροσκοπικής σιγμοειδεκτομής το περιλαμβανόμενο τροκάρ 12mm προδιαγράφεται να φέρει «μηχανισμό αναρρόφησης των κοιλιακών υγρών» .Επειδή δεν

υπάρχει γνωστό τροκάρ που να διαθέτει τέτοιο μηχανισμό προφανώς κάτι άλλο ήθελε να προδιαγράψει ο συντάκτης της προδιαγραφής αυτής έτσι όμως όπως είναι διατυπωμένο είναι εντελώς ασαφές για το τι ακριβώς ζητείται κατά παράβαση του άρθρου 3 του Π.Δ. 118/07.

Στον Α/Α 41 και Α/Α 55 όπου ζητείται σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μεταξύ άλλων ειδών του σετ ζητείται να περιλαμβάνεται εργαλείο απολίνωσης «με δύο στάδια λειτουργίας»  (φόρτισης και πυροδότησης του κλιπ). Δεδομένου του γεγονότος ότι η ποιότητας μιας συσκευής απολίνωσης κρίνεται από την αποτελεσματικότητα της πραγματοποιούμενης απολίνωσης την παραμονή των κλιπς στην θέση τους μετά την απολίνωση και την αποφυγή αστοχιών του εργαλείου, είναι πασιφανές ότι το εάν λειτουργεί με ένα ή δύο στάδια λειτουργίας είναι εντελώς επουσιώδες και το μόνο που επιτυγχάνει είναι να προσδιορίζει επακριβώς το προϊόν μιας και μοναδικής εταιρεία κατά παράβαση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του ΠΔ 118/07.

Στον Α/Α 45 ζητείται αντιθαμβωτικό λαπαροσκοπίου σε συσκευασία των 7 ml με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 20,00 € . Δεδομένου του γεγονότος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αντιθαμβωτικών που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά είναι σε συσκευασία των 5ml , το να ζητείται συσκευασία των 7ml το μόνο που επιτυγχάνει είναι να προδιαγράψει το προϊόν μιας και μοναδικής εταιρείας κατά παράβαση του άρθρου 3 του ΠΔ 118/07.Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι το είδος προϋπολογίζεται στο προσβαλλόμενο διαγωνισμό με 20€ ανά συσκευασία των 7 ml δηλαδή 2,57 € ανά ml όταν οι τιμές των υπολοίπων εταιρειών κυμαίνονται από 3,00 μέχρι 7,20 € ανά 5 ml δηλαδή από 0,6 μέχρι 1,44 € ανά ml.

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι οι προδιαγραφές των ζητουμένων ειδών στην προσβαλλόμενη διακήρυξη έχουν συνταχθεί με τρόπο που δεν συνάδει με τα οριζόμενα από το Άρθρο 3 του ΠΔ 118/2007, αφού πολλές από αυτές προσδιορίζουν είδη συγκεκριμένης προέλευσης με αποτέλεσμα να ευνοείται συγκεκριμένη εταιρεία, εις βάρος της απαραίτητης ανάπτυξης του μεγαλύτερου δυνατού ανταγωνισμού. Επίσης πολλές από τις προδιαγραφές των ειδών είναι ασαφείς με αποτέλεσμα να μη μπορούν οι συμμετέχουσες εταιρείες να συντάξουν προσφορά που να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα είδη.

Επίσης ο προϋπολογισμός πολλών από τα ζητούμενα είδη δεν ανταποκρίνεται στις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, με αποτέλεσμα να δίδεται εσφαλμένα η εντύπωση ότι οι αξίες έχουν κατανεμηθεί ισότιμα μεταξύ ιδίων ειδών με διαφορετικές προδιαγραφές.

Τέλος, η μη κατανομή των ποσοτήτων ανά Νοσοκομείο, ανάλογα με τις αντίστοιχες αιτήσεις, θα δυσχεράνει την υλοποίηση των εκτελεστικών της Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεων.

Επειδή η προσβαλλόμενη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού είναι παράτυπη και έχει ουσιώδεις νομικές παραλήψεις

Επειδή η παρούσα προσφυγή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής

Επειδή υπάρχουν σαφείς ενδείξεις βλάβης του Δημοσίου Συμφέροντος από την υλοποίηση της εν λόγω διακήρυξης

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον στην υποβολή της παρούσας προσφυγής

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΑΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή

Να ακυρωθεί η διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού και να επαναπροκηρυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας

Αθήνα 7/3/2013

Για τη ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.

Ι. Κουτσουρίδης

Η παρούσα προσφυγή κοινοποιείται στην 1η ΥΠΕ και την ΕΠΥ