ΠΡΟΣ

1Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΑΤ-ΕΚΑ»

# ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

(άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3886/2010)

Της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ», που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής,  οδός Ιουλιανού 2 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

1. Της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 1/2013 Διακήρυξης του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» για την προμήθεια: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162200-5 (Συμφωνία Πλαίσιο διάρκειας 3 ετών)

2. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής

--------------------------

Με την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ.  1/2013 Διακήρυξη του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΑΤ-ΕΚΑ»  προκηρύχθηκε  Ανοικτός Διαγωνισμός – Συμφωνία Πλαίσιο διάρκειας 3 ετών για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162200-5, ετήσιου προϋπολογισμού 11.308.261,00 ΕΥΡΩ (συμπ. ΦΠΑ)  και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 24/4/2013. Η ως άνω διακήρυξη δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο την 28/1/2013  και 1/3/2013. Του περιεχομένου της ως άνω διακήρυξης λάβαμε γνώση στις 22.3.2013.

Κατά της ως άνω διακήρυξης ασκούμε νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα Προσφυγή μας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3886/2010, με προφανές το έννομο συμφέρον μας, καθόσον η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στο ως άνω διαγωνισμό και να προσφέρει τα είδη της διακήρυξης, πλην όμως οι παρακάτω προσβαλλόμενοι όροι της διακήρυξης είναι παράνομοι, καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό και θέτουν αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής, στον υπό κρίση διαγωνισμό, σε προϊόντα που διαθέτουν τη σήμανση πιστοποίησης CE  και πρέπει για το λόγο αυτό οι παρακάτω προσβαλλόμενοι όροι της διακήρυξης να ανακληθούν, άλλως τροποποιηθούν για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους:

1. Δ ι ό τ ι  οι παρακάτω προσβαλλόμενοι όροι είναι παράνομοι και παραβιάζουν τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2007, καθόσον  με αυτούς προσδιορίζονται συγκεκριμένα προϊόντα και κατά συνέπεια ευνοούνται οι  επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα αυτά στην Ελλάδα, δεν εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό και νοθεύονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, στην Κατηγορία Β του Μέρους Β της διακήρυξης, όπου αναφέρονται τα ζητούμενα από τη διακήρυξη Εργαλεία μίας Χρήσεως Μονάδας Υπερήχων και Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης Αγγείων και ειδικότερα στα είδη με α/α 1 (α,β,γ,δ,ε,στ και ζ) και α/α 8, ζητούνται αιμοστατικά ψαλίδια υπερήχων οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων «φωτογραφίζουν» τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας Johnson & Johnson, όπως αποδεικνύεται και από το επίσημο προσπέκτους της ως άνω εταιρίας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα.

Περαιτέρω και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  με α/α  5 α , β, η,  όπου  ζητούνται λαβίδες για   το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων διατομής μέχρι 7mm με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec και κλείδωμα χειρολαβής «φωτογραφίζουν» τα αντίστοιχα εργαλεία  της κατασκευάστριας εταιρείας Covidien, η οποία αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρία ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ, και αποδεικνύεται από το  αντίστοιχο προσπέκτους που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Αντιθέτως,  ενώ η εταιρία μας διαθέτει και προτίθεται να προσφέρει στον υπό κρίση διαγωνισμό   για τα ζητούμενα  από τη διακήρυξη είδη με α/α  1 α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, 8 και 5 α , β, η,  εργαλεία της κατασκευάστριας εταιρίας Olympus και των συνεργαζόμενων εταιριών τα οποία είναι  τουλάχιστον ισοδύναμα με τα ζητούμενα,  όπως αποδεικνύεται από τις επισυναπτόμενες δύο (2) κλινικές μελέτες και τις πιστοποιήσεις CE, FDA, στις οποίες συγκρίνονται σαν ισοδύναμα και κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται  και μάλιστα με επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν τους όρους της διακήρυξης και υπερτερούν έναντι των προαναφερομένων ειδών των κατασκευαστικών οίκων Johnson&Johnson και Covidien,  πλην όμως οι παρακάτω προσβαλλόμενοι  όροι της διακήρυξης αποκλείουν παρανόμως τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό και πρέπει να τροποποιηθούν ως ακολούθως, δεδομένου ότι οι προσβαλλόμενες τεχνικές προδιαγραφές δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον κι αν παραμείνουν ως έχουν θα πρόκειται για απευθείας ανάθεση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις ως άνω εταιρίες.

Ειδικότερα οι παρακάτω αναφερόμενες στη διακήρυξη διαστάσεις και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά (συχνότητα κλπ) των υπό προμήθεια ειδών είναι αυθαίρετες, δεν προσδιορίζονται σε επίσημες επιστημονικές μελέτες ή σε διεθνή και εθνικά πρότυπα των προϊόντων αυτών, ούτε επιβάλλονται από το σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη, ούτε εν τέλει υφίσταται οποιαδήποτε αιτιολογία στη διακήρυξη για την αναγκαιότητα ύπαρξης των συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια ειδών  και πρέπει για το λόγο αυτό,  προκειμένου  να διασφαλισθούν οι αρχές  της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της ευρύτητας συμμετοχής στο διαγωνισμό προς όφελος και του δημοσίου συμφέροντος να τροποποιηθούν οι προσβαλλόμενες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουμε στον υπό κρίση διαγωνισμό και να προσφέρουμε τα ζητούμενα από τη διακήρυξη εργαλεία της κατασκευάστριας εταιρίας Οlympus και των συνεργαζόμενων εταιρειών, τα οποία διαθέτουν σήμανση CE,  κυκλοφορούν ελεύθερα και νομίμως στην  Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρούν όλους τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης με άριστα αποτελέσματα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Ειδικότερα  πρέπει να τροποποιηθούν ως ακολούθως οι παρακάτω προσβαλλόμενοι όροι της  Διακήρυξης:

Η Διακήρυξη ζητά ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ και συγκεκριμένα:

«1. Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με δυνατότητα αιμόστασης αγγείων διαμέτρου 5 mm,με ενσωματωμένο Hand Activation. Να διαθέτει κυρτή  λεπίδα τιτανίου μήκους 15mm, με επιμήκη παλμική κίνηση σε συχνότητα 55,5kHz»

Επειδή η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με δυνατότητα αιμόστασης αγγείων διαμέτρου 5 mm, με ενσωματωμένο Hand Activation. διαθέτει κυρτή  λεπίδα τιτανίου μήκους 16mm, με επιμήκη παλμική κίνηση σε συχνότητα 47kHz ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης  ώστε να δοθεί η δυνατότητα να προσφέρουμε  είδος που να διαθέτει κυρτή  λεπίδα τιτανίου μήκους 15-16mm, με επιμήκη παλμική κίνηση σε συχνότητα 47-55,5kHz

«α. Μήκους 14cm,διαμέτρου 5 mm και με δυνατότητα περιστροφής 360 Μοιρών»

Επειδή η  εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων Μήκους 10cm, διαμέτρου 5 mm και με δυνατότητα περιστροφής 360 Μοιρών ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης  ώστε να δοθεί η δυνατότητα να προσφέρουμε  είδος «μήκους 10-14cm, διαμέτρου 5 mm και με δυνατότητα περιστροφής 360 Μοιρών»

«β. Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων μήκους 9cm με δυνατότητα απολίνωσης αγγείων διαμέτρου έως 5 mm, με δυνατότητα ενεργοποίησης απο το χέρι χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. Με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55 khz»

Επειδή η   εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων μήκους 10cm, διαμέτρου 5 mm και με δυνατότητα περιστροφής 360 Μοιρών ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης  ώστε να δοθεί η δυνατότητα να προσφέρουμε  είδος «Μήκους 9-10cm, διαμέτρου 5 mm και με δυνατότητα περιστροφής 360 Μοιρών Με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 47-55 khz»

«γ. Λαβίδα ακριβείας μήκους 17 cm, ηλεκτροσυγκόλλησης αγγείων για το αυτοδιακοπτόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης ιστών και αγγείων διαμέτρου μέχρι 7 mm χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής τους, με ενσωματωμένο ανάλογο καλώδιο»

Η εταιρεία μας διαθέτει Λαβίδα ακριβείας μήκους 20cm, ηλεκτροσυγκόλλησης αγγείων για το αυτοδιακοπτόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης ιστών και αγγείων διαμέτρου μέχρι 7 mm χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής τους, με ενσωματωμένο ανάλογο καλώδιο και για το λόγο αυτό ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης  ώστε να δοθεί η δυνατότητα να προσφέρουμε  είδος με «Λαβίδα ακριβείας μήκους 17-20 cm, ηλεκτροσυγκόλλησης αγγείων για το αυτοδιακοπτόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης ιστών και αγγείων διαμέτρου μέχρι 7 mm χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής τους, με ενσωματωμένο ή ενσωματούμενο ανάλογο καλώδιο».

«δ. Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέμβασης για βαριατρικές επεμβάσεις, με στυλεό διαμέτρου 5 mm, μεγαλύτερου μήκους 45cm, και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Διαθέτει κυρτή λεπίδα τιτανίου, μήκους 15mm, άνοιγμα σιαγόνων 11mm, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55,5 KHz.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερηχων Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέμβασης για βαριατρικές επεμβάσεις, με στυλεό διαμέτρου 5 mm, μεγαλύτερου μήκους 45cm, και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα), το οποίο  διαθέτει κυρτή λεπίδα τιτανίου, μήκους 16mm, άνοιγμα σιαγόνων περιπου 11mm, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 47 KHz και για το λόγο αυτό ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης  ώστε να δοθεί η δυνατότητα να προσφέρουμε  «αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέμβασης για βαριατρικές επεμβάσεις, με στυλεό διαμέτρου 5 mm, μεγαλύτερου μήκους 45cm, και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Διαθέτει κυρτή λεπίδα τιτανίου, μήκους 15-16mm, άνοιγμα σιαγόνων περιπου 11mm, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 47-55,5 KHz».

«ε. Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων Μήκους 9 cm, με στυλεό από αλουμίνιο, λεπίδα που να βρίσκεται στο πάνω μέρος του εργαλείου και ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας»

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων μήκους 10cm, με στυλεό από αλουμίνιο KHz και για το λόγο αυτό ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης ως ακολούθως: «Μήκους στυλεό  9-10 cm,  διαμέτρου 5mm ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας»

«στ. Μήκους 17 cm, με στυλεό από αλουμίνιο, λεπίδα που να βρίσκεται στο πάνω μέρος του εργαλείου και ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας.»

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικο ψαλιδι υπερηχων Μήκους 20 cm, με στυλεό από αλουμίνιο,  και ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας και για το λόγο αυτό ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης ως ακολούθως: «Μήκους με  στυλεό 17-20cm, και ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας»

ζ. Καλώδια σύνδεσης με τη διαθερμία υπερήχων, με μηχανισμό πιεζοηλεκτρικών κεραμικών, με δυνατότητα παραγωγής μηχανικού παλμού σε συχνότητα 55,5 kHz, συμβατά με τα παραπάνω εργαλεία υπερήχων.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικο ψαλιδι υπερηχων, καλώδια σύνδεσης με τη διαθερμία υπερήχων, με μηχανισμό πιεζοηλεκτρικών κρυσταλλων, με δυνατότητα παραγωγής μηχανικού παλμού σε συχνότητα 47 kHz, συμβατά με τα παραπάνω εργαλεία υπερήχων και για το λόγο αυτό ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης ως ακολούθως: «Καλώδια σύνδεσης με τη διαθερμία υπερήχων, με μηχανισμό πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, με δυνατότητα παραγωγής μηχανικού παλμού σε συχνότητα 47-55,5 kHz, συμβατά με τα παραπάνω εργαλεία υπερήχων.»

«5. Αιμοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων διατομής μέχρι 7mm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec και κλείδωμα χειρολαβής»

Η εταιρεία μας διαθέτει Αιμοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων διατομής μέχρι 7mm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec και για το λόγο αυτό ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος ως ακολούθως: «Αιμοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων διατομής μέχρι 7mm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec με η χωρίς κλείδωμα χειρολαβής:»

α. Διάμετρος λαβίδας 5mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με κοντό στυλεό 20cm, περιστρεφόμενη κατά 159 μοίρες, ενσωματωμένο καλώδιο και κλείδωμα χειρολαβής. Να διαθέτει ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικη λαβιδα μηκους 5mm, με κοντό στυλεό 20cm, περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες και κοπή ιστων με την τεχνολογια υπερηχων  και  για το λόγο αυτό ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης ως ακολούθως: «Διάμετρος λαβίδας 5mm με δυνατότητα κοπής, με κοντό στυλεό 20cm, περιστρεφόμενη, ενσωματωμένο καλώδιο. Να διαθέτει επιλογή για κοπή ιστών.»

«β. Διάμετρος λαβίδας 5mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με μακρύ στυλεό 37cm, περιστρεφόμενη κατά 159 μοίρες, ενσωματωμένο καλώδιο και κλείδωμα χειρολαβής. Να διαθέτει ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής.»

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικη λαβιδα μηκους 5mm, με κοντό στυλεό  35cm, περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες και κοπη ιστων με την τεχνολογια υπερήχων   για το λόγο αυτό ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης ως ακολούθως: «Διάμετρος λαβίδας 5mm, με μακρύ στυλεό 35-37cm, περιστρεφόμενη, με ενσωματωμένο ή ενσωματούμενο καλώδιο και κλείδωμα χειρολαβής. Να διαθέτει επιλογή για κοπή ιστών»

«η. Με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ενεργοποιούμενες από την χειρολαβή, κυρτούς σιαγώνες μήκους κοπής 34mm & μήκος στυλεού 18cm, και κλείδωμα χειρολαβής. Να διαθέτει ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπης»

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικη λαβιδα μηκους 5mm , με κοντό στυλεό 20cm, περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες και σκανδαλη κοπης ιστων με τεχνολογια υπερηχων   και    για το λόγο αυτό ζητούμε να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης ως ακολούθως: «με κυρτούς σιαγώνες μήκους 34-36mm,  μήκος στυλεού 18-20cm. Να διαθέτει επιλογή για κοπή ιστών»

«8. Αιμοστατικές λαβίδες υπερήχων διατομής και αιμόστασης αγγείων, μέσω πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, διαμέτρου 5mm, με άκρα τιτανίου και παράλληλο κλείσιμο των σιαγόνων. Να μπορούν να λειτουργούν σε 10 διαφορετικές ρυθμίσεις ισχύος και σε συχνότητα 55,5kHz: Μήκους 38cm, με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερηχων με δυνατότητα αιμόστασης αγγείων διαμέτρου 5 mm, με ενσωματωμένο Hand Activation. Διαθέτει κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 16mm, με επιμήκη παλμική κίνηση σε συχνότητα 47kHz Μήκους στυλεου  35cm, με δυνατότητα περιστροφής 360  Μοιρών και ενσωματωμενο κλειδί ασφαλείας  και    για το λόγο αυτό ζητούμε

να τροποποιηθεί ο ως άνω όρος της διακήρυξης ως ακολούθως: «Αιμοστατικές λαβίδες υπερήχων διατομής και αιμόστασης αγγείων, μέσω πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, διαμέτρου 5mm, με άκρα τιτανίου και παράλληλο κλείσιμο των σιαγόνων. Να μπορούν να λειτουργούν σε συχνότητα 47-55,5kHz: Μήκους 35-38cm, με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι οι ως άνω προσβαλλόμενοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προσδιορίζονται τα προϊόντα των προαναφερόμενων κατασκευαστριών εταιριών μετατρέποντας ουσιαστικά την διαδικασία του Δημόσιου Ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε απευθείας ανάθεση και περαιτέρω αποκλείεται η συμμετοχή της εταιρίας μας, η οποία προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό  κρίση διαγωνισμό και να προσφέρει  εργαλεία του εργοστασίου κατασκευής Olympus και των συνεργαζόμενων εταιριών. και πρέπει για το λόγο αυτό να τροποποιηθούν οι προσβαλλόμενοι όροι της διακήρυξης όπως ανωτέρω ζητούμε.

2. Δ ι ό τ ι  όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι προσβαλλόμενοι όροι της διακήρυξης (βλ. υπό στοιχ. 1) είναι παράνομοι και πρέπει να ανακληθούν άλλως τροποποιηθούν, καθόσον τα Λαπαροσκοπικά εργαλεία για αιμοστατικό σύστημα υπερήχων που προτιθέμεθα να προσφέρουμε στον υπό κρίση διαγωνισμό φέρουν τη σήμανση CE και σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  η οποία έχει ενσωματωθεί στον ελληνικό δίκαιο με την ΔΥ7/οικ.2480/19.8.1994 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και εφαρμόζεται στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,  απαγορεύεται στα κράτη μέλη να παρεμβάλουν εμπόδια στη διάθεση στο εμπόριο και στην έναρξη χρήσεως των προϊόντων που φέρουν  τη σήμανση CE.

Με όλους τους προσβαλλόμενους όρους τίθενται ανυπέρβλητα εμπόδια στην ελεύθερη διάθεση και κυκλοφορία των προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε κατά παράβαση των διατάξεων της ως άνω Οδηγίας και κατά παράβαση περαιτέρω της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας που πρέπει να διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι όλοι οι ως άνω προσβαλλόμενοι όροι της διακήρυξης είναι παράνομοι και πρέπει να ανακληθούν, άλλως  τροποποιηθούν.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη και βάσιμη, ασκείται δε εμπροθέσμως

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Να γίνει δεκτή η παρούσα Προσφυγή μας. Να ανακληθούν, άλλως τροποποιηθούν οι προσβαλλόμενοι όροι της διακήρυξης, ώστε να είναι σύμφωνοι με το νόμο.

Αθήνα 27 Μαρτίου 2013

Για την προσφεύγουσα εταιρία

Παν. Γεωργίου

Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ