# ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «ΚΑΤ-ΕΚΑ»

νόμιμα εκπροσωπούμενου

## ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3886/2010)

Της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής (Επιδαύρου 4 και Αιγιαλείας) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΖΟΝΣΟΝ ΚΑΙ ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ”, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα.

## ΚΑΤΑ

1.	Tης με αριθμό 1/2013 Διακήρυξης του Γ.Ν.A «ΚΑΤ-ΕΚΑ» για την Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου (CPV 33162200-5).

2. 	Κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Την εταιρεία με την επωνυμία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.», που εδρεύει Μεταμόρφωση Αττικής, , οδός Γκιώνας  αρ. 1Α  και εκπροσωπείται νόμιμα.

Την 1η ΥΠΕ Αττικής , που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι και εκπροσωπείται νόμιμα.

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, και εκπροσωπείται νόμιμα.

_____________________________

Με την με αριθμό 1/2013 διακήρυξη του Γ.Ν.Α «ΚΑΤ-ΕΚΑ», της οποίας λάβαμε γνώση όταν αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 4/3/2013 προκηρύχθηκε συμφωνία-πλαίσιο για την προμήθεια «Εργαλείων Χειρουργείου»,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.308.261,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  Ημερομηνία λήξεως υποβολής προσφορών για τον ως άνω διαγωνισμό ορίστηκε η 23/4/2013 και διενέργειας αυτού η 24/4/2013.

Κατά της ως άνω Διακήρυξης ασκούμε νόμιμα και εμπρόθεσμα, εντός δέκα (10) ημερών αφότου λάβαμε γνώση του περιεχομένου της, την παρούσα προσφυγή του άρθρου 4 παρ. 1  του Ν. 3886/2010 για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

- Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ 118/2007 οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του ίδιου ως άνω Π.Δ., ως τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιοριστεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από το φορέα. Ενώ περαιτέρω και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους διαγωνιζόμενους και να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό.

2.	Σε κάθε δε περίπτωση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του Π.Δ. 118/2007, δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα.

3.	Τα ίδια ως άνω ορίζονται και στο άρθρο 53 παράγραφοι 2 και 8 του Π.Δ. 60/2007 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ότι δηλαδή, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και να μην έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό, ενώ δεν μπορούν να  κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαιτέρων μεθόδων κατασκευής ούτε να κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα.

4.	Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2955/2001, για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών κάθε αντικειμένου λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού, για τα οποία υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του.

5.	Στην προκειμένη περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω διακήρυξης έχουν διατυπωθεί κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων περιορίζοντας την ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και θέτοντας αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Ειδικότερα:

6.	Κατηγορία Α- Α/Α 1

Στον Α/Α 1 της διακήρυξης ζητούνται «κυκλικοί αναστομωτήρες κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής, με ανακλινόμενη κεφαλή, μία χειρολαβή και διάμετρο αναστόμωσης 21,25,28,31 και 33 mm (για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις)», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας COVIDIEN, που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου «ορθογώνιας διατομής» καθώς και με «ανακλινόμενη κεφαλή» συγκριμένων διαστάσεων  «φωτογραφίζουν» την προϊοντική γραμμή DST series ΕΕΑ staplers με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ (DST) της εταιρείας COVIDIEN, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό όλοι οι υπόλοιποι προμηθευτές του χώρου, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, που προσφέρουν κλιπς κυκλικής διατομής ή χωρίς ανακλινόμενη κεφαλή άλλων διαστάσεων αν και διαθέτουν περισσότερα ίσως χαρακτηριστικά, που διευκολύνουν τη χειρουργική πράξη,  μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να είναι ουσιώδη, να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των εργαλείων ευθείας συρραφής των ιστών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω φωτογραφικά χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν ότι ζητούνται κλιπ ορθογώνιας ή κυκλικής διατομής, με ανακλινόμενη ή μη ανακλινόμενη κεφαλή και με διάμετρο αναστόμωσης περίπου 21,25,28,31 και 33 mm ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή και άλλων εταιρειών στη συμφωνία πλαίσιο.

7.	Κατηγορία Α- Α/Α 4

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητούνται εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών « …με κλιπ τιτανίου με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ με μία σκανδάλη σύγκλισης-πυροδότησης», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα εργαλεία της εταιρείας COVIDIEN, που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια η ως άνω προδιαγραφή ζητώντας τα υπό προμήθεια εργαλεία να έχουν κλιπς από τιτάνιο ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ και μια σκανδάλη σύγκλισης πυροδότησης ουσιαστικά «φωτογραφίζουν» τη σειρά ΤΑ multifire της εταιρείας COVIDIEN, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, που προσφέρουν αντίστοιχα προϊόντα, με κλιπ από κράμα τιτανίου κυκλικής διατομής που μπορούν να καλύψουν πλήρως τις χειρουργικές απαιτήσεις, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό χωρίς τα ζητούμενα χαρακτηριστικά να είναι ουσιώδη και χωρίς να υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι η διαφοροποίηση στον τρόπο κατασκευής του κλιπ (ορθογώνιας ή κυκλικής διατομής) και η μία ή δύο σκανδάλες σύγκλισης πυροδότησης εμφανίζουν κανένα πλεονέκτημα στη έκβαση της χειρουργικής πράξης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ώστε  μην αναφέρει τα ως άνω φωτογραφικά χαρακτηριστικά ή να αναφέρει ότι ζητούνται κλιπ ορθογώνιας ή κυκλικής διατομής καθώς και μία ή δύο σκανδάλες σύγκλισης- πυροδότησης.

8.	Κατηγορία Α-Α/Α 8

Στον Α/Α 8 της διακήρυξης ζητούνται «αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά  αρθρούμενα και περιστρεφόμενα με σταθερό στυλεό και κλείδωμα κεφαλής …» «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα εργαλεία της εταιρείας COVIDIEN, που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια η ως άνω προδιαγραφή ζητώντας ο στυλεός να είναι σταθερός και να έχει κλείδωμα κεφαλής, «φωτογραφίζει» τη σειρά Roticulator της εταιρείας COVIDIEN, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.»  να προσφέρει προϊόντα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, που προσφέρουν εργαλεία με εύκαμπτο στυλεό και ελεύθερη κεφαλή,  μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό χωρίς τα ζητούμενα χαρακτηριστικά να είναι ουσιώδη και χωρίς να υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι αυτά επηρεάζουν τη χειρουργική πράξη ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του εργαλείου. Αντιθέτως, το κλείδωμα κεφαλής δεν αποτελεί χαρακτηριστικό που διευκολύνει τη χειρουργική πρακτική και την καθιστά ασφαλέστερη, μάλιστα ενδεχομένως να δυσκολεύει το χειρουργό κατά την τοποθέτηση του εργαλείου σε δύσκολα ανατομικά περιοχές, ενώ άλλα εργαλεία με εύκαμπτο στυλεό, μεταξύ των οποίων και της εταιρείας μας βοηθούν το χειρουργό να τοποθετήσει το εργαλείο στη σωστή θέση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ασθενείς με στενή πύελο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει η προδιαγραφή να τροποποιηθεί, ώστε να μην αναφέρει τα ως άνω φωτογραφικά χαρακτηριστικά ή να ζητά συρραπτικά με σταθερό ή εύκαμπτο βραχίονα, με ή χωρίς κλείδωμα της κεφαλής.

9. 	Κατηγορία Α- Α/Α 11

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητούνται «εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien, που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» . Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας οι υπό προμήθεια εργαλεία να έχουν κλιπς ορθογώνιας διατομής, εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης και μάλιστα συγκεκριμένων διαστάσεων 60mm, 80mm και 100 mm «φωτογραφίζουν» την προϊοντική γραμμή GIA της εταιρείας COVIDIEN, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό όλοι οι υπόλοιποι προμηθευτές του χώρου, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, που προσφέρουν κλιπς που δεν είναι ορθογώνιας διατομής αν και διαθέτουν περισσότερα ίσως χαρακτηριστικά, που διευκολύνουν τη χειρουργική πράξη,  μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να είναι ουσιώδη, να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των εργαλείων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω φωτογραφικά χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν κλιπ ορθογώνιας ή κυκλικής διατομής  και οι διαστάσεις να τροποποιηθούν ώστε να αναφέρουν 55-60mm, 75-80mm ώστε να δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους προμηθευτές να συμμετάσχουν στη συμφωνία πλαίσιο.

10. 	Κατηγορία Α- Α/Α 18

Στο συγκεκριμένο Α/Α ζητούνται «εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως με ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλιπς από έξω προς τα μέσα, με διάφορο μήκος στυλεού και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien, που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τα υπό προμήθεια εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες στην ουσία «φωτογραφίζουν» τα εργαλεία απολίνωσης αγγείων και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες στην ουσία «φωτογραφίζουν» τον μηχανισμό Super Interlock των εργαλείων  Premium Surgiclip II της εταιρείας Covidienτης εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων με εγκάρσιες και επιμήκεις ραβδώσεις, για καλύτερη συγκράτηση του κλιπ επάνω στο αγγείο μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του εργαλείου αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν «με αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες ή εγκάρσιες και επιμήκεις ραβδώσεις», ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή όλων των εταιρειών που διαθέτουν εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων.

11. 	Κατηγορία Α- Α/Α 21α

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται «Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με τουλάχιστον 10 θέσεις άρθρωσης το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές, με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση»,

«φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien, που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία “Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.».Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τα υπό προμήθεια εργαλεία να έχουν νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση,  φωτογραφίζουν την προιοντική κατηγορία Endo GIA της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία “Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής διατομής και αναστόμωσης με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του εργαλείου ευθείας συρραφής διατομής και αναστόμωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν «με νέα κοπτική λάμα ή με λάμα ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου».

12.	 Κατηγορία Α- Α/Α 24

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται «Σετ αιμορροιδοπηξίας που να αποτελείται από ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα μεγέθους 33mm, αποσπώμενη κεφαλή και ισχυρά κλιπ ορθογώνιας διατομής» «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien, που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τα υπό προμήθεια εργαλεία να έχουν  «κλιπ ορθογώνιας διατομής» και «αποσπώμενη κεφαλή» φωτογραφίζουν τη προιοντική σειρά «EEA™ Hemorrhoid and Prolapse Stapler Set with DST Series™ Technology της εταιρείας COVIDIEN, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν σετ αιμοροιδοπηξίας με κλιπ κυκλικής διατομής και μη αποσπώμενη κεφαλή,  μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του εργαλείου σετ αιμοροιδοπηξίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν «κλιπ ορθογώνιας ή κυκλικής διατομής» και «αποσπώμενη ή μη κεφαλή».

13. 	Κατηγορία Β- Α/Α 5 (α ,β, γ, δ, ζ, η, θ,ι)

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητούνται «αιμοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων διατομής … με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4 sec και κλείδωμα χειρολαβής….να διαθέτει ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien, που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» .Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τα υπό προμήθεια εργαλεία να έχουν «αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4 sec»,  «κλείδωμα χειρολαβής» και «ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής» φωτογραφίζουν τη προιοντική σειρά LigaSureTM TISSUE FUSION της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν αιμοστατικές λαβίδες χωρίς κλείδωμα χειρολαβής και με ενσωματωμένη μηχανική σκανδάλη κοπής,  μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των λαβίδων. Επιπρόσθετα, οι ζητούμενες διαστάσεις αναφορικά με τη διάμετρο των λαβίδων και το μήκος τους, φωτογραφίζουν την ίδια προιοντική κατηγορία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να τροποποιηθούν ώστε να αναφέρουν «με κλείδωμα ή μη της χειρολαβής» και «με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη σκανδάλη κοπής», ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή όλων των εταιρειών. Επίσης, οι διαστάσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αναφέρουν με απόκλιση +-2mm στη διάμετρο των λαβίδων και απόκλιση +-2cm στο μήκος τους.

14. 	Κατηγορία Β- Α/Α 8

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητούνται «Αιμοστατικές λαβίδες υπερήχων διατομής και αιμόστασης αγγείων, μέσω πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, διαμέτρου 5mm, με άκρα τιτανίου και παράλληλο κλείσιμο των σιαγόνων. Να μπορούν να λειτουργούν σε 10 διαφορετικές ρυθμίσεις ισχύος και σε συχνότητα 55,5kHz: Μήκους 38cm, με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien, που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας «10 διαφορετικές ρυθμίσεις ισχύος και μήκους 38cm», φωτογραφίζουν τη προιοντική σειρά AutoSonixTM Ultrasonic Coagulation Device της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν αιμοστατικές λαβίδες με 5 διαφορετικές ρυθμίσεις ισχύος και μήκος 36cm, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των λαβίδων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν «έως 10 διαφορετικές ρυθμίσεις ισχύος και μήκους 38cm +-2cm».

15. 	Κατηγορία Γ- Α/Α 1

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητούνται «Τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος V 5mm, 5-11mm, 5-12mm. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακας σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσματος χωρίς απώλεια πνευμοπεριτοναίου, αδιαφανής κάνουλα και C02 τρίων δρόμων», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία Colοplast.  Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τα τροκάρ να έχουν αδιαφανή κάνουλα και C02 τριών δρόμων, φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά Versaport™ V² της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος V 5mm, 5-11mm,   5-12mm με διαφανή κάνουλα και βαλβίδα CO2 δύο δρόμων, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να ζητούν «διαφανή ή αδιαφανή κάνουλα και C02 δύο ή τριών δρόμων», ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή και άλλων εταιρειών.

16.	Κατηγορία Γ- Α/Α 4

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητούνται «Τροκάρ με πυραμοειδές αιχμηρό άκρο διαμέτρου 10-15mm. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσματος χωρίς απώλεια πνευμοπεριτοναίου», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία Colοplast.  Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας «πυραμοειδές αιχμηρό άκρο», φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά VERSAPORT™ PLUS RPF της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ με άκρο σχήματος V, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν το ως άνω «φωτογραφικό» χαρακτηριστικό ή να τροποποιηθεί ώστε να ζητά «άκρο πυραμοειδές ή σχήματος V».

17.	Κατηγορία Γ- Α/Α 26

17.1	Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται «SET Λαπαροσκοπικής σιγμοειδεκτομής αποτελούμενο από: ένα τροκάρ 12mm με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, μία λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων 10mm μίας χρήσεως με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ένα ενδοσκοπικό κοπτοράπτη 12mm με μία χειρολαβή, μία αγγειακή κασέτα, δύο κασέτες για κανονικούς ιστούς και ένα κυκλικό αναστομωτήρα 31mm με ανακλινόμενη κεφαλή, μία χειρολαβή και κλιπς ορθογώνιας διατομής», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία Colοplast.  Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τροκάρ «με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα», φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά Visiport™ Plus RPF της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.»  να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ 12mm χωρίς πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν «με πιστολοειδή ή μη πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα», ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή και άλλων εταιρειών.

17.2 	Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας «ενδοσκοπικό κοπτοράπτη 12mm με μία χειρολαβή» φωτογραφίζουν την προϊοντική κατηγορία Endo GIA της εταιρείας Covidien, αποκλείοντας ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και την εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν ενδοσκοπικό κοπτοράπτη 12mm με δύο χειρολαβές, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του εργαλείου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν «με μία ή δύο χειρολαβές».

17.3	Τέλος, αναφορικά με το ζητούμενο αναστομωτήρα «31mm με ανακλινόμενη κεφαλή, μία χειρολαβή και κλιπς ορθογώνιας διατομής» , όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφίζουν την προϊοντική σειρά DST SeriesTM EEATM Staplers, με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ (DST) της εταιρείας Covidien. Τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της διαμέτρου αναστόμωσης, σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό της ανακλινόμενης κεφαλής και των κλιπ ορθογώνιας διατομής, φωτογραφίζουν τα εργαλεία της εταιρείας Covidien, αποκλείοντας ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν αναστομωτήρες  με κλιπ από κράμα τιτανίου κυκλικής διατομής, χωρίς ανακλινόμενη κεφαλή και διαφορετικών διαστάσεων, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του εργαλείου ευθείας συρραφής των ιστών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν «κλιπ ορθογώνιας ή κυκλικής διατομή», «με ανακλινόμενη ή μη ανακλινόμενη κεφαλή», «διάμετρο αναστόμωσης περίπου 28mm» έτσι ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό και των υπόλοιπων εταιρειών.

18. 	Κατηγορία Γ- Α/Α 27-29

Στους ως άνω Α/Α ζητούνται αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία «με δύο στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ)», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία Colοplast.  Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας το εργαλείο να έχει «δύο στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ)» φωτογραφίζει την προϊοντική κατηγορία Endo Clip™ 10 mm Pistol Grip της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία “Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». .  να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm μίας χρήσεως για τοποθέτηση κλιπ απολινώσεων τιτανίου, με ένα στάδιο λειτουργίας μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των αυτόματων ενδοσκοπικών εργαλείων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν εργαλείο με «ένα ή δύο στάδια λειτουργίας».

19.	Κατηγορία Γ- Α/Α 37

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητούνται «Συρραπτικά κήλης για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με 30 ελικοειδή κλιπ τιτανίου», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.».  Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας το  τεχνικό χαρακτηριστικό «30 ελικοειδή κλιπ»  φωτογραφίζουν την προϊοντική κατηγορία ProTack™ Fixation Device  της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.»  να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν συρραπτικά κήλης για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με 20 σχήματος «Π» κλιπ τιτανίου , μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των συρραπτικών εργαλείων κήλης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν «τουλάχιστον 20 ελικοειδή ή σχήματος Π κλιπ» , ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή και άλλων εταιρειών.

20.	Κατηγορία Γ- Α/Α 38

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητούνται «Συρραπτικά κήλης για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με 20 απορροφήσιμα κλιπ σε σχήμα βίδας με πτερύγια στήριξης και οπτική επιβεβαίωση ορθής τοποθέτησης», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.».Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας «20 απορροφήσιμα κλιπ σε σχήμα βίδας με πτερύγια», φωτογραφίζει την προϊοντική κατηγορία AbsorbaTack™ fixation device  της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν συρραπτικά κήλης για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με 25 απορροφήσιμα κλιπ σε σχήμα διπλής άγκυρας, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των συρραπτικών εργαλείων κήλης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να ζητούν «τουλάχιστον 20 απορροφήσιμα κλιπ σε σχήμα βίδας με πτερύγια στήριξης ή διπλής άγκυρας», ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή και άλλων εταιρειών.

21.	Κατηγορία Γ- Α/Α 41

21.1	Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται «Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μίας χρήσεως, με trocar με κόπτον άκρο μεταλλικό ή πλαστικό άκρο σχήματος V δύο όψεων, αδιαφανές, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης και βαλβίδα αερίων 3 θέσεων που να αποτελείται από α) 1 verres, β) 2 trocar 5mm, γ) 2 trocar 11mm, δ) 1 εργαλείο απολίνωσης 10mm μεσαίου-μεγάλου μεγέθους με δύο στάδια λειτουργίας (φόρτισης και πυροδότησης του κλιπ), ε) 1 ντισεκτερ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.».Καταρχήν, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τροκάρ με «αδιαφανή κάνουλα και βαλβίδα αερίων 3 θέσεων», φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά Versaport™ V² της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.»  να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος V 5mm, 5-11mm, 5-12mm με διαφανή κάνουλα και βαλβίδα αερίων δύο θέσεων, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να ζητούν «διαφανή ή αδιαφανή κάνουλα και βαλβίδα αερίων 2 ή 3 θέσεων», ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή και άλλων εταιρειών.

21.2	Επιπλέον, αναφορικά με το ζητούμενο εργαλείο απολίνωσης που ζητείται στο σετ, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια το  τεχνικό χαρακτηριστικό «δύο στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ)»  φωτογραφίζει την προϊοντική κατηγορία Endo Clip™ 10 mm Pistol Grip της εταιρείας Covidien, αποκλείοντας ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και την εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm μίας χρήσεως για τοποθέτηση κλιπ απολινώσεων τιτανίου, με ένα στάδιο λειτουργίας μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των αυτόματων ενδοσκοπικών εργαλείων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να ζητούν εργαλείο απολίνωσης με «ένα ή δύο στάδια λειτουργίας».

22.	Κατηγορία Γ- Α/Α 43

22.1 	Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται «Σετ λαπαροσκοπικής Sleeve Gastrectomy. Να περιλαμβάνει: 1 trocar Hasson 12mm με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, και trocar με αιχμηρό άκρο σχήματος V δύο όψεων, αδιαφανές, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης και βαλβίδα αερίων 3 θέσεων στις παρακάτω διαμέτρους: 1 trocar 15mm, 2 trocar 5mm, 2 trocar 11mm, 2 λαβίδες σύλληψης, 1 πλύση-αναρρόφηση με διαθερμία (Ηοοκ), 1 άγκιστρο ήπατος, 1 λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα μίας χρήσεως 10mm για απολίνωση αγγείων έως 7mm με κλείδωμα χειρολαβής και αυτόματη ολοκλήρωση κύκλου απολίνωσης, 1 ενδοσκοπικό κοπτοράπτη, 6 κεφαλές 60mm για κανονικούς ιστούς και 2 κεφαλές 60mm για παχείς ιστούς», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.».  Καταρχήν, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τροκάρ «με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα», φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά Visiport™ Plus RPF της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία “Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ 12mm χωρίς πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να ζητούν «με πιστολοειδή ή μη πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα».

22.2	Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του τροκάρ «αδιαφανές και βαλβίδα αερίων 3 θέσεων», φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά Versaport™ V² της εταιρείας Covidien, αποκλείοντας ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και την εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος V 5mm, 5-11mm, 5-12mm με διαφανή κάνουλα και βαλβίδα αερίων δύο θέσεων, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή να αναφέρουν τροκάρ με «διαφανή ή αδιαφανή κάνουλα και βαλβίδα αερίων 2 ή 3 θέσεων».

22.3 Τέλος αναφορικά με την λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα που περιλαμβάνεται στο ζητούμενο σετ, το τεχνικό χαρακτηριστικό «με κλείδωμα χειρολαβής» φωτογραφίζει τη προϊοντική σειρά LigaSureTM TISSUE FUSION της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία “Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν αιμοστατικές λαβίδες χωρίς κλείδωμα χειρολαβής,  μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των λαβίδων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν το ως άνω «φωτογραφικό» χαρακτηριστικό ή να τροποποιηθούν ώστε να προβλέπουν «με κλείδωμα ή μη της χειρολαβής».

23.	Κατηγορία Γ- Α/Α 44

23.1	Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται «Σετ λαπαροσκοπικής Gastric Bypass. Να περιλαμβάνει: 1 trocar Hasson 12mm με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, 1 άγκιστρο ήπατος, 1 λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα μίας χρήσεως 10mm για απολίνωση αγγείων έως 7mm με κλείδωμα χειρολαβής και αυτόματη ολοκλήρωση κύκλου απολίνωσης, 1 ενδοσκοπικό κοπτοράπτη, 6 αρθρούμενες κεφαλές 60mm για κανονικούς ιστούς με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.».Καταρχήν, όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τροκάρ «με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα», φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά Visiport™ Plus RPF της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ 12mm χωρίς πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή  να τροποποιηθούν ως «με πιστολοειδή ή μη πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα».

23.2 Επιπλέον, αναφορικά με την αιμοστατική λαβίδα με το χαρακτηριστικό «κλείδωμα χειρολαβής» φωτογραφίζει τη προϊοντική σειρά LigaSureTM TISSUE FUSION της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν αιμοστατικές λαβίδες χωρίς κλείδωμα χειρολαβής,  μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των λαβίδων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν το ως άνω «φωτογραφικό» χαρακτηριστικό «κλείδωμα χειρολαβής» ή να τροποποιηθούν ως «με κλείδωμα ή μη της χειρολαβής».

23.3	Επιπλέον, οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τα υπό προμήθεια ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής διατομής και αναστόμωσης  με το τεχνικό χαρακτηριστικό «ενδοσκοπικό κοπτοράπτη με 6 αρθρούμενες κεφαλές 60mm για κανονικούς ιστούς με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση» φωτογραφίζει την προϊοντική κατηγορία Endo GIA της εταιρείας Covidien, αποκλείοντας ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και την εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν αρθρούμενο ενδοσκοπικό κοπτοράπτη με μη αρθρούμενες κεφαλές 60mm για κανονικούς ιστούς με λάμα ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου. Έτσι μειώνεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του εργαλείου ευθείας συρραφής διατομής και αναστόμωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά «αρθρούμενες κεφαλές» και «νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση» να τροποποιηθούν ως «αρθρούμενο κοπτοράπτη ή αρθρούμενες κεφαλές και «με νέα κοπτική λάμα ή με λάμα ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου».

24. 	Κατηγορία Γ- Α/Α 49, 51

Στον Α/Α 49 της διακήρυξης ζητείται «Σύστημα trocar, μίας χρήσεως, κάνουλα και διαστολέας τυφλού άκρου με ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής, εντελώς ατραυματικό με ενσωματωμένο αυτόματο μειωτήρα διαμέτρου 5mm, 5-11mm, 5-12mm, 5-15mm», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα εργαλεία της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τροκάρ με «ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής» φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά VersaStep™ Bladeless Trocars  της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.»  να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ που διαθέτουν διαστολέα τυφλού άκρου χωρίς ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής , μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά «ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής»  να τροποποιηθούν ως «με ή χωρίς ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής». Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο δεν θα υφίσταται πλέον ανάγκη προμήθειας της ειδικής βελόνας που ζητείται στον Α/Α 51 της διακήρυξης και περιέχει τα ίδια ως άνω φωτογραφικά χαρακτηριστικά, εξοικονομώντας κονδύλια από τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού.

25.	Κατηγορία Γ- Α/Α 55

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται «Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μίας χρήσεως που να αποτελείται από: α) 1 verres, β) 2 τροκάρ 5mm, γ) 2 τροκάρ 11mm, δ) 1 εργαλείο απολίνωσης 10mm μεσαίου-μεγάλου μεγέθους με δύο στάδια λειτουργίας (φόρτισης και πυροδότησης του κλιπ), ε) 1 ντισεκτέρ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως, η) 1 πλύση-αναρρόφηση απλή», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα προϊόντα της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία “Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας το εργαλείο απολίνωσης να έχει «δύο στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ)» φωτογραφίζει την προϊοντική κατηγορία Endo Clip™ 10 mm Pistol Grip της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm μίας χρήσεως για τοποθέτηση κλιπ απολινώσεων τιτανίου, με ένα στάδιο λειτουργίας μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των αυτόματων ενδοσκοπικών εργαλείων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά «δύο στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ)»  να τροποποιηθούν ως «ένα ή δύο στάδια λειτουργίας».

26. Κατηγορία Γ- Α/Α 60

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται « Σύστημα τροκάρ 10mm τυφλού ατραυματικού άκρου για ανοιχτές λαπαροσκοπήσεις τύπου Hasson με ατραυματικό σύστημα σταθεροποίησης αποτελούμενο από αιμοστατικό σπόγγο και μπαλόνι (να συνοδεύεται από σύριγγα πλήρωσης)», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα εργαλεία της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία “Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας, το σύστημα να έχει «ατραυματικό σύστημα σταθεροποίησης αποτελούμενο από αιμοστατικό σπόγγο και μπαλόνι (να συνοδεύεται από σύριγγα πλήρωσης)» φωτογραφίζει την προϊοντική κατηγορία Blunt Tip Trocar της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.»  να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν σύστημα τροκάρ 10mm τυφλού άκρου τύπου Hasson με ενσωματωμένο σταθεροποιητή, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά «ατραυματικό σύστημα σταθεροποίησης  αποτελούμενο από αιμοστατικό σπόγγο και μπαλόνι (να συνοδεύεται από σύριγγα πλήρωσης)»  να τροποποιηθούν ως «ατραυματικό σύστημα σταθεροποίησης αποτελούμενο από αιμοστατικό σπόγγο και μπαλόνι (να συνοδεύεται από σύριγγα πλήρωσης) ή ενσωματωμένο σταθεροποιητή».

27. 	Κατηγορία Γ- Α/Α 68

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται «Σετ τροκάρ που να περιλαμβάνει: Ένα τροκάρ 5-11mm, Μία κάνουλα 5-11mm, Ένα τροκάρ 5mm, Μία κάνουλα 5mm, Μία βελόνα Verres 120mm, 4 ακτινωτά επεκτεινόμενους εισαγωγής», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα εργαλεία της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία “Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». . . Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας, «ακτινωτά επεκτεινόμενους εισαγωγής» φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά VersaStep™ Bladeless Trocars  της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.»  να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ 5-11mm, 5 mm,  που διαθέτουν διαστολέα τυφλού άκρου χωρίς ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται πλεονασμός η ύπαρξη τεσσάρων ακτινωτά επεκτεινόμενων εισαγωγέων στο σετ, εξοικονομώντας κονδύλια από τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού.

28. 	Κατηγορία Γ- Α/Α 69,70

Στους ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητούνται σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής που περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία μεταξύ των οποίων και ένα εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης με επιλογή ενός ή δύο σταδίων πυροδότησης και φόρτωσης του κλιπ, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα εργαλεία της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας, το εργαλείο απολίνωσης να έχει «επιλογή ενός ή δύο σταδίων πυροδότησης και φόρτωσης του κλιπ» φωτογραφίζει την προϊοντική κατηγορία Endo Clip™ 10 mm Pistol Grip της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.» να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm μίας χρήσεως για τοποθέτηση κλιπ απολινώσεων τιτανίου, με ένα στάδιο λειτουργίας μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των αυτόματων ενδοσκοπικών εργαλείων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή  να αναφέρουν «εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10mm  με ένα ή δύο στάδια λειτουργίας».

29. 	Κατηγορία Γ- Α/Α 108

29.1	Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται «Σετ λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής αποτελούμενο από: Ένα τροκάρ άμεσης όρασης με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα 12mm, μία λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων 5mm μίας χρήσεως με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και ένα ενδοσκοπικό σάκο συλλήψεως παρασκευασμάτων, με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρσης με δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης, χωρητικότητας 190cc με στυλεό εφαρμογής διαμέτρου 10mm», «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα εργαλεία της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τροκάρ «με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα», φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά Visiport™ Plus RPF της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.»  να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ 12mm χωρίς πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά.

29.2	Επιπλέον, αναφορικά με το ζητούμενο ράμμα του σετ, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας το ράμμα να έχει «δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης», φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά Endo Catch™ Gold 10mm Specimen Pouch  της εταιρείας Covidien, αποκλείοντας ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και την εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν ενδοσκοπικό σάκο συλλήψεως παρασκευασμάτων, με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρσης  χωρίς δακτύλιο κοπής, σχεδόν πλήρες  περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης, χωρητικότητας 224cc με στυλεό εφαρμογής διαμέτρου 10mm, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του ενδοσκοπικού σάκου συλλήψεως παρασκευασμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά «με δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης»  να τροποποιηθούν ως «με ή χωρίς δακτύλιο κοπής, πλήρες ή σχεδόν πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης», ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή και άλλων εταιρειών.

30.	Κατηγορία Γ- Α/Α 110

Στον ως άνω Α/Α της διακήρυξης ζητείται «Σετ λαπαροσκοπικής Nissen αποτελούμενο από: Ένα τροκάρ άμεσης όρασης με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα 12mm, μία λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων 5mm μίας χρήσεως με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης» «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τα εργαλεία της εταιρείας Covidien που εμπορεύεται στην Ελλάδα η εταιρεία “Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.».Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια, οι τεχνικές προδιαγραφές ζητώντας τροκάρ «με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα», φωτογραφίζουν τη προϊοντική σειρά Visiport™ Plus RPF της εταιρείας Covidien, επιτρέποντας μόνο στην εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.»  να προσφέρει προϊόντα, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αποκλείονται ουσιαστικά από το διαγωνισμό προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας, οι οποίοι προσφέρουν τροκάρ 12mm χωρίς πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, μειώνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς τα ζητούμενα αυτά στοιχεία να αποτελούν πλεονέκτημα για την έκβαση και το αποτέλεσμα της χειρουργικής πράξης και χωρίς να υπάρχει για αυτά καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τροκάρ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να τροποποιηθούν ώστε να μην αναφέρουν τα ως άνω «φωτογραφικά» χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά «με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα»  να τροποποιηθούν ως «με πιστολοειδή ή μη πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα», ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή και άλλων εταιρειών.

31.	Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όλες οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην υπό κρίση διακήρυξη τίθενται κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου, προσδιορίζουν αδικαιολόγητα προϊόντα συγκεκριμένης εταιρείας («Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.»), περιορίζοντας αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποκλείοντας τα προσφερόμενα από την εταιρεία μας προϊόντα χωρίς να προσφέρουν κανένα άλλο πλεονέκτημα και χωρίς να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή επιλογή για το νοσοκομείο. Ως εκ τούτου οι ως άνω προδιαγραφές πρέπει να ακυρωθούν και να επαναδιατυπωθούν προκειμένου να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις περί προμηθειών δημοσίου.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007 δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδου επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα.

ΕΠΕΙΔΗ κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 118/2007 οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές όπως περιλαμβάνονται στη προσβαλλόμενη διακήρυξη δεν είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.

ΕΠΕΙΔΗ κατά παράβαση των διατάξεων περί προμηθειών δημοσίου, η προσβαλλόμενη  πράξη θίγει τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων.

ΕΠΕΙΔΗ η εταιρεία μας θίγεται άμεσα από την ως άνω αναφερόμενη διάταξη της Διακήρυξης, καθώς από τη διατύπωση της αποκλείονται εξ αρχής τα προϊόντα της εταιρείας μας και ως εκ τούτου έχουμε άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον στην υποβολή της παρούσας δεδομένου ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό προς το σκοπό ανάθεσης σε εμάς της σχετικής σύμβασης προμηθειών.

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και ασκείται εμπροθέσμως εντός της από το Νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από τη λήψη γνώσης της παράνομης πράξης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας,

Να τροποποιηθεί η διακήρυξη κατά το μέρος που αφορά τους ανωτέρω Α/Α.