ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τα είδη α) ξυριστικές μηχανές με φορτιστή και β) λεπίδες μιας χρήσης για τις ξυριστικές μηχανές

Στελέχη των μηχανών

- Να είναι ελαφριά και εύχρηστη

- Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και να συνοδεύεται με τον ανάλογο φορτιστή

- Να καθαρίζεται εύκολα κάτω από τρεχούμενο νερό ή και με απολυμαντικό νοσοκομείου.

Ανταλλακτικές λεπίδες

- Οι λεπίδες να είναι μιας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα και ατομικά συσκευασμένες

- Να μην τραυματίζουν και ερεθίζουν το δέρμα

- Να κόβουν στεγνές και βρεγμένες τρίχες κεφαλής και σώματος. Να υπάρχει διαφορετική λεπίδα για τις τρίχες σώματος και διαφορετική για τις τρίχες της κεφαλής

- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση λεπίδας, χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα χέρια του χρήστη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών από την εταιρία

- Να παρέχονται δωρεάν 35 μηχανές με την υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης σε περίπτωση που κάποια από αυτές χαλάσει.