**ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ**

Προσθήκη αναπλήρωσης περιφερικών ή/και οπίσθιων οστικών ελλειμμάτων μηριαίας πρόθεσης για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο σε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Η προσθήκη να σταθεροποιείται στη μηριαία πρόθεση με χρήση κατάλληλων βιδών. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον τρία μεγέθη για περιφερικά ελλείμματα και τουλάχιστον δύο μεγέθη για οπίσθια, για κάθε μέγεθος μηριαίας πρόθεσης.

Προσθήκη αναπλήρωσης οστικών ελλειμμάτων για το ήμισυ κνημιαίας πρόθεσης για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο σε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Η προσθήκη να σταθεροποιείται στην κνημιαία πρόθεση με χρήση κατάλληλων βιδών. Η προσθήκη να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο μεγέθη, για κάθε μέγεθος κνημιαίας πρόθεσης.

Προσθήκη αναπλήρωσης οστικών ελλειμμάτων για ολόκληρη κνημιαία πρόθεση για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο σε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Η προσθήκη να σταθεροποιείται στην κνημιαία πρόθεση με χρήση κατάλληλων βιδών. Η προσθήκη να έχει πάχος 10 mm, για κάθε μέγεθος κνημιαίας πρόθεσης.